Załącznik nr 1 do IDW

| Projekt pn.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie nr 4.1. „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 |
| --- |
| Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60 59-220 Legnica Polska | tel. +48 76 856 63 50 fax. + 48 76 856 63 55 e-mail: przetargi@lpgk.pl, biuro@lpgk.pl strona internetowa: www.lpgk.pl |

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: NZP/RPOWD/7/2018.

OFERTA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
PN. „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MBP W ZAKRESIE CZĘŚCI DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PRZY UL. RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY”

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica.

2.	WYKONAWCA

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

Nazwa:		.............................................................................................................................

Siedziba/adres:	.............................................................................................................................

Województwo:	……………………………………………………………………………………………….……..……………….

Adres poczty elektronicznej do kontaktów: …………………………………………...............................................

Numer telefonu:	………………………………………………………………………………...........................................

Numer faksu do kontaktów: ……………………………………………………………...................................................

Numer NIP/PESEL: ……………………………………………………………………………..................................................

Numer KRS/informacja o CEIDG: ………………………………………………….......................................................

należący do sektora MŚP*  /  nie należący do sektora MŚP*  (niepotrzebne skreślić)**

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

      - JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) reprezentowani przez …….………………...

.................................................................................................................... (niepotrzebne skreślić),

(nazwa Lidera konsorcjum lub Wspólnika spółki cywilnej)

  - zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję (akceptujemy) wszystkie warunki w niej zawarte,

  - gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego),

  - oświadczam(my), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (część II SIWZ - Wzór umowy), akceptuję (akceptujemy) je bez zastrzeżeń i zobowiązuję (zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - oświadczam(my), że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - oświadczamy, że całość przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie do 15.01.2019r.,

  - oświadczam(my), że w przypadku wyboru niniejszej oferty, poniższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający tytułem realizacji przedmiotu zamówienia,

  - zgodnie z dołączoną do niniejszej oferty Tabelą ceny (Załącznik nr 4 do IDW) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów 
i usług (netto) wynosi: ...........................................................................................................[PLN]

(słownie: …....................................................................................................................................)

należny podatek od towarów i usług w stawce ..…%: …........................................................[PLN]

(słownie: …....................................................................................................................................)

cena z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto): …................................................ [PLN]

(słownie: …....................................................................................................................................)

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert,

- oświadczam(my), że wybór oferty (niepotrzebne skreślić)*:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług;

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

(nazwa/ rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz jego/jej wartość bez kwoty podatku)

* Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie stosownie do treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, a także wskazać wówczas ich wartość bez kwoty podatku.
W takim przypadku Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

  - wykonam(my) zamówienie przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców:

| Lp. | Nazwa (firma) Podwykonawcy* | Zakres prac powierzonej części zamówienia (rodzaj czynności)* | Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona Podwykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |

*Jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia Podwykonawcom żadnej części zamówienia w tabeli powyżej należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania (W przypadku wskazania informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- wadium w kwocie ………………….………..zł zostało wniesione w dniu ………………………………
w formie: …………………………………………………………………………….………………………………………..….……….…  Zwolnienia wadium prosimy dokonać:

    - przelewem na adres: ……..……………….…………………………………………..………………………………..….., numer konta: ……………………………………………………..…………………………………………………….……….…………

lub

    - zwrot gwarancji …………………………………..…………………………………………………………………....................... 
na adres: ……………………………….….......................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)

- Udzielam(y) gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na okres 60 miesięcy, zgodnie z zapisami SIWZ. W celu oceny mojej (naszej) oferty w kryterium: „Gwarancja i rękojmia dla kluczowych urządzeń technologicznych" wymienionych w dołączonym do niniejszej oferty Załączniku nr 6 do IDW, oferuję gwarancję i rękojmię dla kluczowych urządzeń technologicznych na okres 
……………… miesięcy (Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi dla kluczowych urządzeń technologicznych nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie powinien być dłuższy niż 60 miesięcy. Zamawiający przyzna punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert odpowiednio za 48 miesięcy lub 60 miesięcy gwarancji i rękojmi dla kluczowych urządzeń technologicznych).

- Oświadczam(y), że Osoby wskazane w poniższej tabeli spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w pkt VIII.3.3B) IDW (warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej) i zostaną skierowane do realizacji zamówienia w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty (Zamawiający przyzna punkty w kryterium pn. „Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zgodnie z zapisami pkt  XV.7.2. IDW na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w poniższej tabeli).

| L.p. | Imię i nazwisko Osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (należy wypełnić) | Doświadczenie zawodowe Osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kierownik Budowy – Pan/Pani ……………………………… | Oświadczam, iż Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Budowy wskazana w kolumnie 2 posiada uprawnienia budowlane*** do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego (zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji, a także co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności (licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych do upływu terminu składania ofert) uzyskanego poprzez pracę zarobkową w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy, w tym doświadczenie zawodowe nabyte podczas kierowania pracami przy (należy wypełnić, tj. wskazać ilość robót budowlanych) ………….. robocie budowlanej* (robotach budowlanych) ukończonej (ukończonych) i polegającej (polegających) na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych. W ramach doświadczenia zawodowego, o którym mowa powyżej Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w w/w specjalności dla poniższych inwestycji (należy wypełnić dla każdej wskazanej powyżej inwestycji, a w przypadku wskazania więcej niż czterech inwestycji, należy wypełnić dla czterech inwestycji): 1)termin realizacji inwestycji:………………………………………….……….… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: ………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): …………………………………………..……………… 2)termin realizacji inwestycji:………………………………………….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: ………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): ……………………………………………..…………… 3)termin realizacji inwestycji:………………………………………….….……… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: ………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): …………………………………………………………… 4)termin realizacji inwestycji:………………………………………….…….…… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: ………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): …………………………………………………..……… |
| 2. | Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni – Pan/Pani ……………………………… | Oświadczam, iż Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia na stanowisku Projektanta technologii dla linii technologicznej sortowni wskazana w kolumnie 2 posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenie zawodowe uzyskane poprzez pracę zarobkową w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy, które zostało nabyte poprzez zaprojektowanie (należy wypełnić, tj. wskazać ilość instalacji) …….. instalacji** do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, wyposażonej (wyposażonych) co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych oraz prasę kanałową. W ramach doświadczenia zawodowego, o którym mowa powyżej Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia zaprojektowała instalację(e) do przetwarzania odpadów komunalnych, o której (których) mowa powyżej dla poniższych inwestycji (należy wypełnić dla każdej wskazanej powyżej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku wskazania więcej niż pięciu instalacji, należy wypełnić dla pięciu instalacji): 1)termin realizacji inwestycji:…………………………………….…….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): ………………………………………..………………… 2)termin realizacji inwestycji:…………………………………….…….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: ………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): …………………………………………………..……… 3)termin realizacji inwestycji:……………………………………….…….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: …………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): ……………………………………………………………… 4)termin realizacji inwestycji:……………………………………….…….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: …………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): ……………………………………………………………… 5)termin realizacji inwestycji:……………………………………….…….………… rodzaj i miejsce realizacji inwestycji: …………………………………….……… Inwestor (nazwa i adres): ……………………………………………………………… |

*Zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” za doświadczenie zawodowe nabyte podczas kierowania pracami przy co najmniej dwóch ukończonych robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych, zgodnie z zapisami pkt XIV.7.2. IDW.

**Zamawiający przyzna punkty w kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie zawodowe Osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” za zaprojektowanie co najmniej dwóch instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami pkt XV.7.2. IDW

***Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm., dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zm., dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

- W poniższej tabeli wskazuję(my) aktualne oświadczenia i/lub dokumenty, które są dostępne w formie elektronicznej pod wskazanymi poniżej adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych lub znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
są przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu* | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych gdzie dokument lub oświadczenie jest dostępne w formie elektronicznej albo dokładne dane referencyjne dokumentacji Zamawiającego, tj. numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym Wykonawca złożył oświadczenie lub dokument przechowywany przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp |
| --- | --- |

* W przypadku gdy Wykonawca nie wskazuje oświadczeń i dokumentów zgodnie z zapisami pkt IX.9 IDW 
w tabeli powyżej należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

- oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4.  JAKO ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ OFERTY DOŁĄCZAM(Y) (ZGODNIE Z PKT XII.3. IDW):

1)……………………………

2)……………………………

3)……………………………

4)…………………………...

………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….…………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do IDW

(składany wraz z Ofertą)

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
PN. „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MBP W ZAKRESIE CZĘŚCI DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PRZY UL. RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY”

Uwaga:

1.	Wykonawcy są zobowiązani do wypełnienia wiersza 2 w kolumnie 4 w tabeli poniżej przedmiotowego Załącznika do Oferty.

2.	Podpisany przez Wykonawcę Załącznik do Oferty stanowi integralną część Oferty i jest treścią Oferty.

| L.p. |  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego do Korespondencji | 1.1.2.2 | Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60 59-220 Legnica Polska |
| 2. | Nazwa i adres Wykonawcy do korespondencji | 1.1.2.3 | ............................................................. ............................................................. |
| 3. | Nazwa i adres Inżyniera do korespondencji | 1.1.2.4 | Zamawiający w okresie późniejszym poda nazwę i adres Inżyniera |
| 4. | Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 i 8.2 | 15.01.2019r. |
| 5. | Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 12 miesięcy |
| 6. | Okres Gwarancji | 1.1.3.10 | 60 miesięcy dla robót budowlanych, a w przypadku urządzeń kluczowych, o których mowa w Załączniku nr 6 do IDW- zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Ofercie (pkt 3.14) w Załączniku nr 1 do IDW), tj. min. 36 miesięcy („Gwarancja i rękojmia dla kluczowych urządzeń technologicznych” stanowi kryterium oceny ofert). |
| 7. | Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | 60 miesięcy dla robót budowlanych, a w przypadku urządzeń kluczowych, o których mowa w Załączniku nr 6 do IDW- zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w Ofercie (pkt 3.14) w Załączniku nr 1 do IDW), tj. min. 36 miesięcy („Gwarancja i rękojmia dla kluczowych urządzeń technologicznych” stanowi kryterium oceny ofert). |
| 8. | Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e-mail w formie ustalonej przez Inżyniera |
| 9. | Obowiązujące prawo | 1.4 | polskie |
| 10. | Język Komunikatów | 1.4 | polski |
| 11. | Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Robót |
| 12. | Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy |
| 13. | Normalne godziny pracy | 6.5 | 06:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę |
| 14. | Data Rozpoczęcia Robót | 8.1 | 7 dni od wejścia Kontraktu w życie |
| 15. | Kara umowna za zwłokę | 8.7 | 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia dla Robót; |
| 16. | Maksymalna kwota kar umownych | 8.7 | 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy dla Robót; |
| 17. | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 1 000 000 PLN |
| 18. | Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| 19. | Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| 20. | Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.2 | 10 000 PLN |
| 21. | Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.3 18.4 18.5 | 5 000 PLN |
| 22. | Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 10 000 000 PLN |
| 23. | Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | na każde i wszystkie zdarzenia do wysokości sumy ubezpieczenia 10 000 000 PLN |
| 24. | Minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia Personelu | 18.4 | 1 000 000 PLN |
| 25. | Minimalna suma gwarancyjna dla ubezpieczenia projektowania | 18.5 | 2 000 000 PLN |
| 26. | Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | W terminie 28 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulą 20.4. |
| 27. | Liczebność Komisji Rozjemczej | 20.2 | Jeden członek |
| 28. | Członkowie Komisji Rozjemczej | 20.3 | 1 osoba wyznaczona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera |
| 29. | Rozstrzyganie sporów | 20.6 | Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do IDW

(składany wraz z Ofertą)

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

2.	WYKONAWCA*

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*:

Nazwa:		.................................................................................................................

Siedziba/adres:	.................................................................................................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja istniejącego 
MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
 - NZP/RPOWD/7/2018, prowadzonego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w pkt …………………………………….……… Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). oraz w ogłoszeniu 
o zamówieniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………………………………………………………………………………………………………………………..………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ORAZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

    - Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt VIII.3.2) i/lub pkt VIII.3.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów  ……………………………………………………...…………………………

w następującym zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu lub wpisać „NIE DOTYCZY” jeżeli Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów).

    - Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………..……………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub wpisać „NIE DOTYCZY” jeżeli Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów)

nie zachodzi/zą  podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do IDW

(składany wraz z Ofertą)

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Podmiot udostępniający niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)*

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” - NZP/RPOWD/7/2018

na rzecz Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………..……….….

| Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów*** |  |
| --- | --- |
| Sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia |  |
| Zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia |  |
| Informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane oraz usługi, których wskazane zdolności dotyczą** |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

……………………………………………………..………....

(podpis i pieczęć Podmiotu udostępniającego

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia)*

Załącznik nr 4 do IDW

(składany wraz z ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

TABELA CENY

dla zamówienia pn.:

„Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.

Wypełnioną Tabelę ceny należy złożyć jako  załącznik do Oferty.

| Lp. | Wyszczególnienie elementów robót | Sposób rozliczenia | Wartość elementu [zł] | Cena elementu [zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompletna linia sortownicza |
|  | 1 | Przenośniki taśmowe | ryczałt |  |  |
|  | 2 | Przenośniki sortownicze | ryczałt |  |  |
|  | 3 | Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego – przyspieszony | ryczałt |  |  |
|  | 4 | Przenośniki przyspieszające podające do separatorów optycznych | ryczałt |  |  |
|  | 5 | Urządzenie magazynujące frakcje wysokokaloryczne | ryczałt |  |  |
|  | 6 | Automatyczna stacja załadunku kontenerów | ryczałt |  |  |
|  | 7 | Urządzenie do rozrywania worków | ryczałt |  |  |
|  | 8 | Sito bębnowe | ryczałt |  |  |
|  | 9 | Separacja magnetyczna metali żelaznych | ryczałt |  |  |
|  | 10 | Separacja metali nieżelaznych | ryczałt |  |  |
|  | 11 | Separator balistyczny | ryczałt |  |  |
|  | 12 | Kabiny sortownicze | ryczałt |  |  |
|  | 13 | Separator optyczny NIR 1 | ryczałt |  |  |
|  | 14 | Separator optyczny NIR 2 | ryczałt |  |  |
|  | 15 | Separator optyczny frakcji 2D | ryczałt |  |  |
|  | 16 | Separator folii 3D | ryczałt |  |  |
|  | 17 | Stacja kompresorów | ryczałt |  |  |
|  | 18 | Konstrukcje wsporcze | ryczałt |  |  |
|  | 19 | Automatyczna kanałowa prasa belująca z perforatorem | ryczałt |  |  |
|  | 20 | Zasilanie, sterowanie i wizualizacja | ryczałt |  |  |
|  | 21 | Pozostałe roboty, prace i montaże |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| 2 | Roboty ogólnobudowlane: |
|  | Hala sortowni odpadów |  |  |  |
|  | 1 | Roboty ziemne | ryczałt |  |  |
|  | 2 | Roboty demontażowe | ryczałt |  |  |
|  | 3 | Fundamenty | ryczałt |  |  |
|  | 4 | Mury oporowe | ryczałt |  |  |
|  | 5 | Posadzka | ryczałt |  |  |
|  | 6 | Kanały technologiczne | ryczałt |  |  |
|  | 7 | Konstrukcja hali | ryczałt |  |  |
|  | 8 | Elementy ślusarskie | ryczałt |  |  |
|  | 9 | Stolarka okienna i drzwiowa | ryczałt |  |  |
|  | Sanitariaty i sterownia |  |  |  |
|  | 10 | Roboty murowe | ryczałt |  |  |
|  | 11 | Roboty żelbetowe | ryczałt |  |  |
|  | 12 | Tynki, okładziny, malowanie | ryczałt |  |  |
|  | 13 | Elementy ślusarskie | ryczałt |  |  |
|  | Płyta zewnętrzna pod RDF |  |  |  |
|  | 14 | Płyta | ryczałt |  |  |
|  | 15 | Zadaszenie płyty | ryczałt |  |  |
|  | Wiata |  |  |  |
|  | 16 | Płyta denna, ściany | ryczałt |  |  |
|  | 17 | Konstrukcja dachu | ryczałt |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| 3 | Branża Sanitarna |
|  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE - HALA SORTOWNI | ryczałt |  |  |
|  | 1 | Woda zimna i ciepła | ryczałt |  |  |
|  | 2 | Kanalizacja sanitarna | ryczałt |  |  |
|  | 3 | Instalacja przeciwpożarowa | ryczałt |  |  |
|  | 4 | Zestaw wodomierzowy | ryczałt |  |  |
|  | Wentylacja i klimatyzacja | ryczałt |  |  |
|  | 5 | Wentylacja pomieszczeń sanitarnych i sterowni | ryczałt |  |  |
|  | 6 | Klimatyzacja pomieszczeń sterowni | ryczałt |  |  |
|  | 7 | Wentylacja hali | ryczałt |  |  |
|  | 8 | Ogrzewanie pomieszczeń | ryczałt |  |  |
|  | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |
|  | 9 | Roboty ziemne - wykopy i zasypanie | ryczałt |  |  |
|  | 10 | Roboty montażowe - rurociągi, studnie | ryczałt |  |  |
|  | 11 | Odwodnienie dachu | ryczałt |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna (wody brudne) |  |  |  |
|  | 12 | Roboty ziemne - wykopy i zasypanie | ryczałt |  |  |
|  | 13 | Roboty montażowe - rurociągi i studnie | ryczałt |  |  |
|  | 14 | Przeniesienie przepompowni | ryczałt |  |  |
|  | Wodociąg |  |  |  |
|  | 15 | Roboty ziemne - wykopy i zasypanie | ryczałt |  |  |
|  | 16 | Roboty montażowe - rurociągi | ryczałt |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| 4 | Branża elektryczna |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |
|  | 1 | Budowa linii kablowych SN i nn oraz usunięcie kolizji | ryczałt |  |  |
|  | 2 | Budowa stacji transformatorowej STr2 | ryczałt |  |  |
|  | Instalacja elektryczna hali sortowni |  |  |  |
|  | 3 | Rozdział energii | ryczałt |  |  |
|  | 4 | Instalacja gniazd wtykowych i oświetleniowa | ryczałt |  |  |
|  | 5 | Oprzewodowanie | ryczałt |  |  |
|  | 6 | Trasy kablowe | ryczałt |  |  |
|  | 7 | Instalacja odgromowa i wyrównawcza | ryczałt |  |  |
|  | 8 | Pomiary odbiorcze | ryczałt |  |  |
|  | 9 | Praca rusztowań | ryczałt |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| 5 | Branża: drogowa |
|  | 1 | PODBUDOWY | ryczałt |  |  |
|  | 2 | NAWIERZCHNIE | ryczałt |  |  |
|  | 3 | ELEMENTY ULIC | ryczałt |  |  |
|  | 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ryczałt |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza |
|  | 1 | Rozruch | ryczałt |  |  |
|  | 2 | Instrukcje i szkolenia | ryczałt |  |  |
|  | 3 | Projekt Wykonawczy (maksymalnie 3% ceny ofertowej) | ryczałt |  |  |
|  | 4 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| OGÓŁEM (branże 1+2+3+4+5+6) |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do IDW

(składany po otwarciu ofert)1

Zamawiający:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI BĄDŹ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP1

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja istniejącego MBP 
w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” - NZP/RPOWD/7/2018, prowadzonego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że (niepotrzebne skreślić):

- nie należę/my do grupy kapitałowej2 z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębne oferty lub oferty częściowe;

- należę/my do grupy kapitałowej2 z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębne oferty lub oferty częściowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

...........................................................................................................................................................

W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do IDW

(składany wraz z ofertą)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ URZĄDZEŃ KLUCZOWYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”, oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy urządzenia wskazane w tabeli poniżej. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i OPZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych i cechach jakościowych  określonych w opisie przedmiotu zamówienia (odesłania do opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych urządzeń ujęto w kolumnie nr 3 w poniższej tabeli) lub o parametrach równoważnych. Przedstawione typy i marki oferowanych urządzeń zawarte w poniższej tabeli mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, 
że przedstawione marki i typy oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uwagi ogólne dotyczące poniższej tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ:

- Użyte w OPZ lub w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i cechy jakościowe  zgodne w wykazem w poniższej tabeli (kolumna nr 2 oraz kolumna nr 3 odsyłająca do opisu przedmiotu zamówienia) lub równoważne.

- W przypadku rozbieżności technicznych pomiędzy OPZ a projektem budowlanym / wykonawczym a minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w wykazie urządzeń kluczowych wyższość ma  OPZ dla Części Technologicznej.

- Zaleca się aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urządzenia powinien brać pod uwagę, że na życzenie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie i działanie poszczególnych urządzeń na instalacjach przetwarzania (sortowania) odpadów komunalnych;

- Wykazanie równoważności zaoferowanego urządzenia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne, oraz by dostosować je do istniejących /projektowanych budynków bez zmiany ich istniejącej /zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych budynków i zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie urządzeń/materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu).

- W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, dokumentacja techniczna producenta.

- Zamawiający wymaga, aby dobór urządzeń rozpatrywać w oparciu o rysunki i opisy zawarte w OPZ Części Technologicznej, jeżeli nie zostały one zmodyfikowane przez Zamawiającego oraz w SIWZ i odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Wykaz oferowanych przez Wykonawcę urządzeń kluczowych

Przetarg nieograniczony pn.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”

| .p. | Nazwa urządzenia | Wymagane minimalne parametry techniczne i cechy jakościowe urządzenia stanowiące podstawę uznania, iż oferowane urządzenie spełnia wymogi Zamawiającego lub jest równoważne w stosunku do wymogów opisywanych przez Zamawiającego (odesłanie do odpowiedniego punktu w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Części Technologicznej (OPZL), tj. do pkt. 3.3 [WYMAGANIA DLA STANDARDU WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO]): | Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne i cechy jakościowe urządzenia (należy wypełnić) | Oferowane rozwiązanie równoważne (należy wypełnić w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego w kolumnie nr 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przenośniki taśmowe | 3.3.1. PRZENOŚNIKI TAŚMOWE | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 2 | Przenośniki sortownicze | 3.3.2. PRZENOŚNIKI SORTOWNICZE | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 3 | Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego – przyspieszony | 3.3.3. PRZENOŚNIK DOPROWADZAJĄCY DO SEPARATORA MAGNETYCZNEGO – PRZYSPIESZONY | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 4 | Przenośniki przyspieszające podające do separatorów optycznych | 3.3.4. PRZENOŚNIKI PRZYSPIESZAJĄCE PODAJĄCE DO SEPARATORÓW OPTYCZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 5 | Automatyczna stacja załadunku kontenerów | 3.3.5. AUTOMATYCZNA STACJA ZAŁADUNKU KONTENERÓW | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 6 | Urządzenie do rozrywania worków | 3.3.6. URZĄDZENIE DO ROZRYWANIA WORKÓW | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 7 | Sito bębnowe | 3.3.7. SITO BĘBNOWE | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 8 | Separacja magnetyczna metali żelaznych | 3.3.8. SEPARACJA MAGNETYCZNA METALI ŻELAZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 9 | Separacja metali nieżelaznych | 3.3.9. SEPARACJA METALI NIEŻELAZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 10 | Separator balistyczny | 3.3.10. SEPARATOR BALISTYCZNY | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 11 | Kabiny sortownicze | 3.3.11. KABINY SORTOWNICZE | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 12 | Separator optyczny NIR 1 | 3.3.12.2. SEPARATOR OPTYCZNY NIR 1– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO SEPARATORA 3.3.12. SEPARATORY OPTYCZNE 3.3.12.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH SEPARATORÓW OPTYCZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 13 | Separator optyczny NIR 2 | 3.3.12.2. SEPARATOR OPTYCZNY NIR 2– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO SEPARATORA 3.3.12. SEPARATORY OPTYCZNE 3.3.12.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH SEPARATORÓW OPTYCZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 14 | Separator optyczny frakcji 2D | 3.3.12.4. SEPARATOR OPTYCZNY NIR 3 FRAKCJI 2D – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO SEPARATORA 3.3.12. SEPARATORY OPTYCZNE 3.3.12.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH SEPARATORÓW OPTYCZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 15 | Separator folii 3D | 3.3.12.5. SEPARATOR NIR 4 NA FRAKCJI 3D – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA DANEGO SEPARATORA 3.3.12. SEPARATORY OPTYCZNE 3.3.12.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH SEPARATORÓW OPTYCZNYCH | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 16 | Stacja kompresorów | 3.3.13. STACJA KOMPRESORÓW | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |
| 17 | Automatyczna kanałowa prasa belująca z perforatorem | 3.3.15. AUTOMATYCZNA KANAŁOWA PRASA BELUJĄCA Z PERFORATOREM | Urządzenie oferowane przez Wykonawcę (nazwa urządzenia, model/typ i/lub Producent, itp.): ……………………………………………………….. Zaoferowane urządzenie wskazane powyżej (niepotrzebne skreślić): a)spełnia wymogi określone w OPZL, b)spełnia wymogi określone w OPZL, oferuję rozwiązanie równoważne (należy dodatkowo wypełnić kolumnę nr 5). | W celu wykazania równoważności przedkładam następujące dokumenty: …………………………… …………………………… …………………………… |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do IDW

(składany na wezwanie Zamawiającego)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................……………………………..…

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MBP W ZAKRESIE CZĘŚCI DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PRZY UL. RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY”

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia następujących stanowisk:

- Przedstawiciel Wykonawcy - Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe(*1) w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu/ Kierownika Projektu/ Inżyniera Rezydenta/ Przedstawiciela Wykonawcy w ramach zarządzania budową w zakresie organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i prawnym na min. 1 inwestycji budowlanej:

- polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych o wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie  oraz

- realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne.

Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame ogólne warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane np.: Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JTC lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).

- Kierownik Budowy  - Osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego(*1) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.

- Kierownik robót sanitarnych - Osoba posiadająca:

  - uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

  - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego(*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych.

- Kierownik robót elektrycznych - Osoba posiadająca:

- uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wpis na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji.

- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego(*1) na stanowisku co najmniej kierownika robót w wyżej wskazanej specjalności, w tym przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych lub surowcowych oraz minimum na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.

- Specjalista ds. rozliczeń – Osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rozliczaniem robót budowlano-montażowych, w tym rozliczenie co najmniej dwóch kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne z zastosowaniem systemu informatycznego, który umożliwiał tworzenie i weryfikację kart obmiaru oraz automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych (bez ręcznej edycji dokumentów przez człowieka).

Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame ogólne warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych mające odzwierciedlenie w prawie międzynarodowym, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane np.: Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JTC lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).

- Kierownik montażu linii technologicznej sortowni – Osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych, separator balistyczny oraz prasę kanałową.

- Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni – Osoba posiadająca:

  - wykształcenie wyższe techniczne,

  - doświadczenie zawodowe w zaprojektowaniu minimum jednej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności przerobowej nie mniejszej niż 25.000 Mg odpadów komunalnych rocznie, która była wyposażona co najmniej w urządzenie do rozrywania worków, układ separatorów optycznych oraz prasę kanałową.

(*1) 	Przez doświadczenie zawodowe, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

–	zatrudnienia,

–	wykonywania innej pracy zarobkowej,

- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. W przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie zawodowe należy liczyć od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty złożenia oferty.

(*2)	Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm., dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zm., dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

UWAGA: Zamawiający dopuszcza sytuację, aby jedna Osoba pełniła więcej niż jedną wskazaną powyżej funkcję, jeżeli Osoba ta spełni wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych funkcji (np. jedna Osoba, która posiada doświadczenie zawodowe określone przez Zamawiającego oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych może jednocześnie pełnić funkcję Kierownika budowy i Kierownika robót sanitarnych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, 
o którym mowa powyżej oraz w pkt VIII.3.3B) IDW dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiam(y) poniżej wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Wykaz osób (imię, nazwisko) | Zakres wykonywanych czynności (funkcja) | Niezbędne do wykonania zamówienia publicznego | Informacja o podstawie do dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | doświadczenie i wykształcenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Przedstawiciel Wykonawcy |  |  |  |
|  |  | Kierownik Budowy |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót Elektrycznych |  |  |  |
|  |  | Specjalista ds. rozliczeń |  |  |  |
|  |  | Kierownika montażu linii technologicznej sortowni |  |  |  |
|  |  | Projektant technologii dla linii technologicznej sortowni |  |  |  |

*Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do IDW.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do IDW

(składany na wezwanie Zamawiającego)

WYKONAWCA*

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...............................................................................................

Adres*: ..................................................................................

NIP*: …………………………………................………………………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MBP W ZAKRESIE CZĘŚCI DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW PRZY UL. RZESZOTARSKIEJ W LEGNICY”

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dwie roboty budowlane polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) Hali sortowni odpadów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności przerobowej co najmniej 25 000 Mg odpadów komunalnych rocznie i wartości każdego zadania co najmniej 10.000.000,00 zł brutto.

Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie. Przez łączne spełnienie warunku należy rozumieć sytuację, w której co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunek w całości, tj. wykaże, iż należycie wykonał obie wymagane przez Zamawiającego roboty. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa powyżej oraz w pkt VIII.3.3A) IDW dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiam(y) poniżej wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

| L.p. | Rodzaj robót* (należy dodatkowo wskazać informację o wydajności przerobowej linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych) | Wartość brutto | Termin realizacji (rozpoczęcia i zakończenia robót) | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do IDW.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do IDW

(składany na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Wykonawca/Inny podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie

składane w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE WYDANIA PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja istniejącego 
MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
 - NZP/RPOWD/7/2018, prowadzonego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, oświadczam(my), iż wobec mnie (nas):

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo1

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp przedstawiam(my) w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności w/w należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.1

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….…………………………..……………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do IDW

(składany na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

Wykonawca/Inny podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie

składane w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja istniejącego 
MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”
 - NZP/RPOWD/7/2018, prowadzonego przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, oświadczam(my), iż wobec mnie (nas) 
nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………….………………………………………………

(podpis i pieczęć Osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

# Footnotes

* Sektor MŚP obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa, których definicje wskazano poniżej.

Mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 mln EURO,

Małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln EURO,

Średnie przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO.

** W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) należy wypełnić dla każdego z Wykonawców osobno.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca może nie złożyć oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 3.17). W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia w pkt 3.17) Załącznika nr 1 do IDW.

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w pkt VIII.3.1) – VIII.3.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców niniejsze oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie i winno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wpisać „NIE DOTYCZY”.

Wypełnić tylko w przypadku wskazania w zdaniu 1 podstawy wykluczenia.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VIII.3.2) SIWZ i w pkt VIII.3.3) SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych i/lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 3 do IDW.

* Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS).

*** Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w  art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna lub finansowa) odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

** Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane i usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1 Niniejsze oświadczenie Wykonawca winien złożyć bez wezwania w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2 Przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184).

1 niepotrzebne skreślić